УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ОСИ

ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района

Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Н.В.

«01» августа 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 01**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района)**

1.2. Адрес объекта **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа**, **1112,6** **кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **5925** **кв.м**

1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта - (да, **нет**).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016, капитального (*да, **нет**).

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность *(****региональная)***

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **Администрация Московского района СПб**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: **дошкольное образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50**

2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Пассажирский транспорт - Городские маршруты: Автобусы № 63, 64, 64а, 72 Троллейбус № 17, пешеходная часть заасфальтирована**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **330 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **6 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет (отсутствие бордюрных пандусов на пути движения)**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |   |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  ДУ (К,О, Г, С, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание |  ДУ (О, Г, С. У)  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ (К,О, Г, С. У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) доступность и временная недоступность для лиц передвигающихся на колясках, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | **Все зоны и участки** | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2017г

в рамках исполнения **плана по обеспечению доступности объекта**

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и путей передвижения на объекте, в объёме, не противоречащем архитектурным особенностям объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно в объеме, не противоречащем архитектурным особенностям объекта**

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

3. Согласование с собственником объекта.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **нет**

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июня 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 28/06

3. Решения Комиссии Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда"

от «01» августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ОСИ

ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района

Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Н.В.

«01» августа 2016г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 01**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района)**

1.2. Адрес объекта **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа**, **1112,6** **кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **5925** **кв.м**

1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта - (да, **нет**).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016, капитального (*да, **нет**).

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность *(****региональная)***

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **Администрация Московского района СПб**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: **дошкольное образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50**

2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Пассажирский транспорт - Городские маршруты: Автобусы № 63, 64, 64а, 72 Троллейбус № 17, пешеходная часть заасфальтирована**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **330 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **6 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет (отсутствие бордюрных пандусов на пути движения)**

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |   |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | **Все зоны и участки** | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ: **нет**

Заведующая                                                                 Н.В.Столярова

8(812) 374 09 42

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ОСИ

ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района

Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Н.В.

«01» августа 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 01/08**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 01**

|  |  |
| --- | --- |
| Санкт-Петербург  | «01» августа 2016 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района)**

1.2. Адрес объекта **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа**, **1112,6** **кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **5925** **кв.м**

1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта - (да, **нет**).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016, капитального (*да, **нет**).

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: **дошкольное образование детей**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Пассажирский транспорт - Городские маршруты: Автобусы № 63, 64, 64а, 72 Троллейбус № 17, пешеходная часть заасфальтирована**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **330 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **6 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет (отсутствие бордюрных пандусов на пути движения)**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |   |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  ДУ (К,О, Г, С, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание |  ДУ (О, Г, С. У)  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  ДУ (О, Г, С. У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ (К,О, Г, С. У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) и недоступно для инвалидов на колясках, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | **Все зоны и участки** | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниятекущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2017г

в рамках исполнения **плана по обеспечению доступности объекта**

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и путей передвижения на объекте, в объеме не противоречащем архитектурным особенностям объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно в объеме, не противоречащем архитектурным особенностям объекта**

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

3. Согласование с собственником объекта.

 Имеется Заключение о результатах обследования объекта Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" Московского района Санкт-Петербурга на соответствие требованиям нормативных документов РФ на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, выданное Российской ассоциацией спортивных сооружений 28.06.2016 г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности: http://kartadostupnosti.ru/

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

План первичного объекта недвижимости на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель:Заведующая  |   | Н.В. Столярова |
| Члены рабочей группы: |   |   |
| Заместитель  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Представитель Регионального отделения

Общероссийской общественной организации инвалидов

 «Искусство, культура и спорт – инвалидам»

«Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга» Н.В. Соколов

Приложение 1

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 26 | без замечаний | К, О, Г, С, У | без замечаний | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 56 | дорожки к игровым площадкам отсутствуютспортивная площадка не имеет ограждения и специального травмобезопасного покрытия контрастных цветовна игровых площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие.  | К, О, Г, С, У | необходимо обеспечить дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта к игровым и спортивной площадкам спортивную площадку необходимо обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки.на всех игровых площадках необходимо уложить травмобезопасные покрытия из резиновой крошки. | текущий ремонттекущий ремонттекущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1Н | 3 | лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Дверные наличники или края дверных полотен и ручки не окрашены в отличные от дверных полотен контрастные цвета | С | Перед лестницей на расстоянии 0,8 м необходимо установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 1Н | 2 | без замечаний | К | без замечаний | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДУ (К,О, Г, С, У) | 1Н | 2, 3, 5, 6, 26 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны объекта оценено как доступно частично условно, что не обеспечивает полноценного нахождения в зоне объекта граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Пандус (наружный на территории) | нет | 1Н | 2 | - | - | - | - |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью наружной) | есть | 1Н | 2 | входная площадка не выделена контрастным цветом,  | С  | выделить контрастным цветом входную площадку  | текущий ремонт |
| 2.3 | Дверь (наружная) | есть | 1Н | 24 | дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета | К, О, С | дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета | текущий ремонт |
| 2.4 | Входная площадка (перед дверью на территории) | есть | 1Н | 3 | без замечаний | О, С | без замечаний |  |
| 2.5 | Дверь (наружная на территории) | есть | 1Н | 3 | дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета | О, С | дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета | текущий ремонт |
| 2.6 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДУ (К, О, Г, С, У) | 1Н | 24 | текущий ремонт |
| Вход с территории  | ДУ (К, О, Г, С, У) | 1Н | 3 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения в зоне объекта всех категорий граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 3

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 919314256657686 | 14 | нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне - | С |  необходимо установить рельефные таблички на шкафчики в раздевалках | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 223334977 | 101213 | ширина лестниц не соответствует существующим нормамлестницы не имеют антискользящнго покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета | КС | -необходимо провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | 11 | ширина не всех дверных проемов не соответствует требованиямналичие ненормативных порогов | КО, С | -необходимо окрасить ненормативные пороги на путях движения в контрастный цвет  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 223334977 | 101213 | кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цветширина лестниц не соответствует существующим нормам | К К, О, С | кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.окрасить в контрастный цвет верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц - | текущий ремонттекущий ремонттехнические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | ВНД (К) | 919314256657686 | 14 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К)ДУ (О, Г, С, У) | 223334977 | 10, 11, 12, 13, 14 | текущий ремонттехнические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны объекта оценено как доступно условно и недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения в зоне объекта граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 4

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 91109110 | 22 | без замечаний | К, О, С, Г, У | без замечаний | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 321265067704488 | 15161718192021 | оборудование спортивного зала требует замены специализированное оборудование актового зала не обеспечивает потребности отсутствует ширина дверных проемов не соответствует нормам | К, О | необходимо установить оборудование спортивного зала контрастных цветов и современной конструкциинеобходимо установить оборудование актового зала- | текущий ремонттекущий ремонттехнические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зальная форма обслуживания | ВНД (К)ДУ **(**О, С, Г, У) |  | 15161718192021 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны объекта оценено как доступно условно и недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения в зоне объекта граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 5

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 516283852617282 | 232425 | размеры помещений и дверные проемы не соответствуют требованиям | К | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 283851627183 | 232425 | размеры помещений и дверные проемы не соответствуют требованиям | К | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетная комната | ВНД (К)ДУ (О, Г, С, У) | 516283852617282 | 232425 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания - |
| Душевая/ ванная комната | ВНД (К)ДУ (О, Г, С, У) | 283851627183 | 232425 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности зоны объекта оценено как доступно условно и недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения в зоне объекта граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 6

к Акту № 01/08 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «01» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда" (ГБДОУ № 27 «Надежда» Московского района Санкт-Петербурга)**

**196191, СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | отсутствуют указатели направления движения | С,  | установить указатели направления движения | текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | специализированное оборудование для лиц с нарушением зрения требует замены | Г | установить специализированное оборудование для лиц с нарушением зрения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства для лиц с нарушением зрения |  С | установить тактильные средства для лиц с нарушением зрения | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиефункционально-планировочного элемента | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Визуальные средства | ДУ | - | - | текущий ремонт |
| Акустические средства | ДУ | - | - | индивидуальное решение с ТСР |
| Тактильные средства | ВНД | - | - | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности функционально-планировочных элементов оценено как недоступное либо доступное условно, что не обеспечивает нахождения в зоне объекта граждан с ограниченными возможностями**

 **Результаты фото фиксации на объекте:**

** **

 **Рис.1 Рис.2**

** **

 **Рис. 3 Рис.4**

** **

 **Рис. 5 Рис.6**

 ** **

 **Рис.7 Рис.8**

 **  **

 **Рис.9 Рис.10 Рис.11  **

 **Рис.12 Рис. 13**

**  **

 **Рис.14 Рис.15 Рис.16**

** **

 **Рис.17 Рис.18**

** **

 **Рис.19 Рис.20**

** **

 **Рис.21 Рис.22**

**  **

 **Рис.23 Рис.24 Рис.25**

****

 **Рис.26**